Grundejer Hyrdeengen
Generalforsamling 31.03.22

Emner: Ladestanderudvalg
1. Udvalg består af Lene-45, Jan-85, Annette-105, Bent-225, Jens-245, Steen-357 og Daniel-363. Jeg har fået tildelt opgaven at give jer en orientering.
2. Der er i alt 80 boliger, der ikke har egen carport ved bolig og ladestanderudvalg har vurderet, at det ikke vil være muligt at udfører ladestander med Grundejerforening som ejer/administrator. Vores undersøgelse af interesseret i installation af ladestander gav 27 boliger ja og 3 nej.
3. Vallensbæk Kommune Center for Teknik har været behjælpelig med dokumentation for vores bebyggelse, hvorimod Johan Christensen & Søn ikke er i stand til at hjælpe. Alt deres dokumentation gik tabt ved en fabriksbrand.
4. Afholdte møder i udvalget samt haft besøg af 3 el-installatører for installering af lader 11 kW 3-faset ved carport U med forsyning fra transformerstation. Her skal der betales afgift til Radius for 160 Amp forsyning DKK 15.550 for første 25 Amp plus DKK 1.200 pr. Amp op 160 Amp. Budget inkl. moms DKK 221.937. Giver mulighed for 10 lader. Hertil kommer installation af lader. Udvalget kunne ikke se nogen mulighed for en økonomisk forsvarlig løsning.
5. Vi rettede vores mulighed mod at få installeret ladestander, der bliver forsynet fra el-tavle i hver bolig, hvor der er plads til at får installeret en 16 Amp 3-faset sikringsautomat inkl. beskyttelsesrelæ. Herefter skal der trækkes el-kabel fra bolig til carport. De 80 boliger kan opdeles i 7 afsnit hvor hver afsnit vælger en formand. Der etableres et nyt udvalg for færdiggørelse af installation af ladestander. Projektet kan opdeles i 2 trin. Første at der nedgraves plastrør med træktråd fra boliger til carporte i en fælles entreprise. Andet at hver bolig vil herefter selv/eller sammen få en el-installatør til at trækker kabler, installer kabel i bolig og carport, modificerer el-tavle og installerer 11 kW lader i carport.
6. Vi har med fordel brugt konsulent Ladeløsning v. Chris Jønson for ovennævnte løsning . Gennemsnit budget pris DKK 5.300 inkl. moms pr. bolig for gravearbejde for de 80 boliger. Hertil kommer gravearbejde, elinstallation i bolig og carport samt indkøb af lader. Gennemsnitlig budget pris DKK 23.500 pr. bolig. Gennemsnitlig budget pr. bolig DKK 28.800. Vi anbefaler at konsulent bruges for udarbejdelse af den fremtidige løsning. Pris DKK 3.000-6.000 exxl. moms. Alle priser er i 2021 priser.
7. Eksisterende Ladeudvalg har hermed afsluttet sit arbejde og det fremtidige Ladeudvalg vil fremover bestå af en formand for hver de 7 afsnit, hvor Lene-45 for afsnit 45-59, Annette-105 for afsnit 87-109 og Jens-245 for afsnit 235-253 har sagt ja til at være formand. Der mangler formand i afsnit 111-141, 179-197, 291-309 og 345-371. Interessere Formænd bedes kontakte bestyrelsen. Vi ønsker det nye Ladeudvalg god arbejdslyst.
